铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目

招 标 文 件

招标项目编号：AHTJZB-2025012

招标人：铜陵金诚资产运营有限公司（盖章）

招标代理机构：安徽天玑项目管理有限公司（盖章）

2025年4月
目  录

第一章  招标公告

1. 招标条件

2. 项目概况与招标范围

3. 投标人资格要求

4. 招标文件的获取

5. 投标文件的递交

6. 开标时间及地点

7. 发布公告的媒介

8.联系方式

9.其他事项说明

10.投标保证金收款银行账户信息

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知正文修改一览表

1. 总则

2. 招标文件

3. 投标文件

4. 投标

5. 开标

6. 评标

7. 合同授予

8. 重新招标和不再招标

9. 纪律和监督

10. 需要补充的其他内容

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章  投标文件格式

第六章  项目需求

第一章  招标公告

铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目招标公告

## 1. 招标条件

1.1 项目名称：铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目；

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：铜陵市郊区发展和改革委员会；

1.3 批文名称及编号：郊区发展改革委员会项目备案表；

1.4 招标人：铜陵金诚资产运营有限公司；

1.5 项目业主：铜陵金诚资产运营有限公司；

1.6 资金来源：自筹资金；

1.7 项目出资比例：100%；

1.8 招标方式：公开招标；

1.9 评标办法：综合评估法；

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 招标项目名称：铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目；

2.2 招标项目编号：AHTJZB-2025012；

2.3 标段划分：一个标段；

2.4 建设地点：铜陵市郊区；

2.5 建设规模：本项目为铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目，主要内容包括：1.已新建DN200污水管道及以上全长约31241m，待新建DN200管道及以上全长约16100m。主要工作内容包括对新建（含待建）管道及新建（含待建）检查井（含户线检查井、阀门井等排水附属设施）内部状况进行清淤疏通及cctv检测并提供修复建议等内容，最终出具成果。成果报告包括但不限于项目评估报告，检查井内径、外径，内部检查状况、管道使用情况及问题情况以及详细的修复建议，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；注明相关管道及检查井编号、坐标、内径、长度、高程、埋深、管材、管径、流向等具体管网测绘图；2.新建及待建的排水户建筑单体立管、出户管等，直径 DN200以下的管网（约21000m具体以现场实际工程量为准）不计入cctv检测，但需测绘并提供编号、管径、流向、埋深、高程、管材、长度等详细的管网测绘图。

2.6 合同估算价：最高投标限价946820元；

2.7 计划工期：40日历天，即已新建管网与待新建管网分别接到招标人通知之日起40日历天内出具成果报告。

2.8 招标范围：主要工作内容包括：1.已新建DN200污水管道及以上全长约31241m，待新建DN200管道及以上全长约16100m。主要工作内容包括对新建（含待建）管道及新建（含待建）检查井（含户线检查井、阀门井等排水附属设施）内部状况进行清淤疏通及cctv检测并提供修复建议等内容，最终出具成果。成果报告包括但不限于项目评估报告，检查井内径、外径，内部检查状况、管道使用情况及问题情况以及详细的修复建议，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；注明相关管道及检查井编号、坐标、内径、长度、高程、埋深、管材、管径、流向等具体管网测绘图；2.新建及待建的排水户建筑单体立管、出户管等，直径 DN200以下的管网（约21000m具体以现场实际工程量为准）不计入cctv检测，但需测绘并提供编号、管径、流向、埋深、高程、管材、长度等详细的管网测绘图。

2.9 项目类别：工程服务；

## 3. 投标人资格要求

3.1 投标人资质要求：具有省级及以上市场监督管理部门颁发的CMA检验检测机构资质认定证书；

3.2 投标人业绩要求：投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），须完成过一项管网CCTV（或QV）检测项目业绩。注：提供有效的业绩合同和验收证明【如验收报告或业主单位（或合同甲方）出具的证明材料等】，业绩合同须体现管网CCTV（或QV）检测工作内容，如若合同内未能体现，需提供业主盖章的证明材料，否则不与认可。

3.3 项目负责人资格要求：无。

3.4 项目负责人业绩要求：无。

3.5 投标人财务要求：无。

3.6 本次招标不允许联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行。

3.7本项目 非 专门面向中小企业招标。

3.8其他要求：无。

## 4. 招标文件的获取

## 4.1获取时间起始为公告挂网时间，终止为投标文件递交的截止时间。

## 4.2获取方式：

## (1)潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站上自行下载招标文件。

## (2)招标文件费用支付方式：/。

## (3)招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(工作日上午8:30至11:30,下午2:30至5:00)拨打李工17705624113。

## 3、招标文件价格：0元。

## 5. 投标截止时间和地点

5.1.投标文件递交截止时间（开标时间）为：2025年4月28日15时00分。

5.2投标文件递送的地点（开标地点）为：铜陵市郊区公共服务中心一楼会议室（铜陵市郊区政府4＃楼）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

## 所有招标内容均以铜陵金诚投资集团有限公司、安徽天玑项目管理有限公司官网上公布的该工程招标公告、补充公告为准，投标人自行查看，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

## 7.联系方式

## 对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

7.1 招标人

招 标 人：铜陵金诚资产运营有限公司

地    址：铜陵市郊区大通美食广场A座

邮    编：244000

联 系 人：黄先生

电    话：18714978876

7.2 招标代理机构

招标代理机构：安徽天玑项目管理有限公司

地    址：铜陵市铜官区北斗星城B7号楼1802

邮    编：244000

联 系 人：李工

电    话：17705624113

## 8.其他事项说明

8.1本项目免收投标保证金。

第二章   投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格。达到污水管道CCTV检测技术要求，影像资料及图片必须清楚；污水井根据图纸需编好号。视频资料屏幕上录像时须标注路段管段及井内详细管道高程、井深、管径等数据资料，满足现行国家、地方法律法规及相关规范要求，对出具的报告书负有法律责任。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）信誉要求：见附录3 （4）项目负责人资格：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | - 1.法律法规规定的不得存在的关联情形及投标人须知正文第1.4.3条。 - 2.“铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程一期（老洲镇灰河乡陈瑶湖镇）PC＋O（施工采购安装运维一体化）项目（二次）”和“铜陵市郊区乡镇污水治理项目二期（周潭镇、铜山镇、安铜办）PC+O（施工采购安装运维一体化）项目”的两个项目的中标方联合体成员及参加两个项目的分包施工工作的单位不得参与投标。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得参与投标，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补充公告（如有）、答疑（如有）等随招标文件发布的全部资料。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：投标截止3日前。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过书面形式提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过招标公告挂网的网站公布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在招标公告挂网的网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过招标公告挂网的网站公布 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在招标公告挂网的网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.4.1 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前。 |
| 2.4.2 | 对招标文件提出异议的方法 | 书面形式。 |
| 2.4.3 | 招标文件的澄清和异议回复 | 对招标文件的修改将在招标公告挂网的网站发布；对异议的回复将通过书面形式回复。 |
| 3.2.1 | 增值税税金 相关要求 | （1）计税方法： ☑一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： ☑增值税专用发票 □增值税普通发票 - 增值税税率按照国家有关规定执行。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 详见招标公告 |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | 见招标文件。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目是否要求投标人提交投标保证金：☑不要求 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 其他法律法规规定的不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许； |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ☑否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）公布投标人名称、投标报价等招标文件要求公布的内容。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：总数为3人及以上单数 评标专家确定方式：专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐1名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过3日内公示中标（定标）候选人。公示期不少于3日。 公示内容：中标（定标）候选人除公示国家和省规定的内容外，评标报告中载明的经评审认定的中标（定标）候选人业绩及奖项情况、报价抽取情况、系数抽取情况、投标人未通过评审的具体原因也一并公示。具体按《关于进一步规范评标结果公示的通知》（铜公管〔2023〕53号）文件执行。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标（定标）候选人公示期间提出，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。 |
| 7.4 | 确定中标人 | 是否授权评标委员会：是 ☑否 不采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。 |
| 7.5 | 中标通知书发出 | 公告中标（定标）结果的同时发放中标通知书。 |
| 7.6 | 中标结果 公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | （1）形式：; 银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险均可. （2）比例/金额：中标合同金额的 2 ％. |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 5 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 招标文件获取与通知 |  |  |
| 10.1.1 | 图纸获取说明 | / |
| 10.1.2 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、澄清及修改等相关资料均通过招标公告挂网的网站发布，投标人应自行下载查看。 |
| 10.1.3 | 电子招标 | 本项目不采用电子招标投标方式。 |
| 10.3 投标文件的编制要求 |  |  |
| 10.4 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 专家质询、业绩奖项等客观得分通知、否决投标通知及投标人的答复均通过现场完成，请各投标人在 30 分钟内进行回复，逾期未回复的，评标委员会可按投标人不利的解释判定。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 本项目以下费用：□招标人支付 ☑中标人支付 招标代理服务费：10000元整。此费用不单列包含在投标总价中，由中标人支付给招标代理单位，招标人不再另行支付。 |
| 10.6 | 其他 | （1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。 （2）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“项目需求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 10.8 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 10.9 | 投标文件份数 | 本项目采用纸质投标文件开评标方式。提供纸质投标文件份数：一份正本、一份副本，投标文件加盖公章或电子印章的PDF电子U盘一份。中标单位在领取中标通知书时须提供2份投标文件副本。 |

附录1  资格审查条件(资质最低条件)

资质证书及其他要求

- 具备有效的营业执照。 - 具有有效的资质证书（见招标公告要求）。

注：投标人应提供营业执照、资质证书，纸质证照和电子证照皆可。

附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

投标人业绩要求

见招标公告要求

注：1. 投标人应按下列规定提供业绩证明资料：招标公告要求

附录3  资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

无

注：投标人在投标函中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，

招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，若已经签订合同，则招标人有权解除合同，并将报监管部门处理。

附录4  资格审查条件（项目经理最低要求）

| 人 员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | - 无 |

1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限及质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的附属机构（单位）；

（2）为本标段提供招标代理服务的；

（3）与本标段的招标代理机构存在单位负责人为同一人的；

（4）与本标段的招标代理机构存在相互控股或参股的；

（5）与本标段其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（6）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被县级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯3年，下同）有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（9）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“失信名单”；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加设计费或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 响应和偏离

1.11.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.11.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.11.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.11.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.11.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.11.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术资料和设计文件；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容影响到投标文件的编制，且澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改和补充

2.3.1 在投标截止时间前，招标人可以书面形式对招标文件进行修改和补充，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改和补充的内容影响到投标文件的编制，且修改和补充发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改、补充内容后，必须以书面形式通知招标人，确认已收到该修改、补充。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式提出，异议材料需按规定实行签章。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3  投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2 “投标文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.1.3 投标人应按投标人须知前附表的规定提供相关证明材料的原件，用于现场核验，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包含在服务期内完成本招标文件所列招标范围全部服务工作内容所需的所有费用，投标报价应包括国家规定的增值税税金。投标人应按“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写相应表格。

3.2.2 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.3 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期从投标人提交投标文件截止之日起计算。在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在本招标文件规定的投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在投标有效期结束后失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金（本项目无）

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。服务方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.8 投标文件的份数和装订

3.8.1 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.8.2 投标文件应当按本招标文件规定的正本与副本数量分别装订成册，并编制目录。

3.9 暗标（本条不适用）

投标人须知前附表规定服务方案采用暗标评审的，投标人应严格按照 “投标人须知前附表”规定的编制及装订要求编制和装订服务方案。

4  投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应当密封包装。封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将投标文件递交。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交。投标截止时间后送达的投标文件，应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的投标文件的，应当以书面形式通知招标人。书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

5  开标

5.1 开标时间、地点和人员

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

5.2.1除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前完成投标文件递交的投标人名称；

（2）由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；

（3）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、投标报价及其他内容；

（4）开标结束。

5.2.3 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

6  评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法

## 一、总则

为维护招投标双方的合法权益，增加评标工作透明度，保证评标、定标的科学性、公正性和可操作性，根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

## 二、评标程序

2.1评标委员会按照投标资格审查、技术部分评审、商务部分评审、企业信用评审的顺序依次进行评审。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不得再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构现场解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.4流标的项目，评标委员会除应在评标报告上说明认定项目流标的理由外，还应分析流标产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次流标的措施和建议。

## 三、资格评审（资格审查）

| 序 号 | 评审项目 | 证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 按附录1要求提供材料 |  |
| 2 | 项目负责人 | 按附录3要求提供材料 |  |
| 3 | 诚信承诺书 | 无投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录 | 需按给定的格式填写、签章 |
| 4 | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书。 | 需按给定的格式填写、签章 |
| 5 | 企业业绩 | 按附录2要求提供材料 |  |

备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（2）各类资质证书、合同、验收报告、营业执照、企业及人员资质等级证书等均不要求投标人提供原件。

（3）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

## 四、投标文件技术部分及商务部分评审

4.技术标评审（满分70分）

#### 由评标委员会对通过投标资格评审的投标人的技术标书进行综合性评审，具体评分细则及评分细则说明内容如下：

#### 【Ⅰ】检测方案评分细则（满分30分）

| 序号 | 评分项目 | 总分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解程度 | 6 | 对项目现场周边自然条件、现状基本情况、现状管网、检查井等设施进行综合分析,分析是否全面、是否深入细致，进行综合评定，横向比较，分档评分：对项目理解准确、全面、详细、可操作性强、针对性强的得6-4.1分；对项目理解较准确、较全面、较详细、可操作性较强、针对性较强的得4-2.1分。对项目理解不准确、不全面、不详细、可操作性弱、针对性弱的得2-0分。 |
| 2 | 管网检测实施方案 | 6 | 管网检测实施方案是否表述清晰、完整、严谨、合理，检测步骤是否清晰、是否具备可操作性。根据项目实际特点，是否合理应用检测技术。进行综合评定，横向比较，分档评分:优秀6-4.1分，良好4-2.1分，一般2-0分。 |
| 3 | 检测重点难点分析 | 6 | 对检测重点、难点及技术分析问题是否有深入的表述，检测重点、难点解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力，进行综合评定，横向比较，分档评分:方案完整、合理、有针对性的得6-4.1分;方案较为完整、合理、有针对性不强的得4-2.1分;方案不完整、不合理、没有针对性2-0分。 |
| 4 | 检测质量保证措施 | 6 | 对投标人的检测质量保证措施是否满足招标文件要求、是否内容全面、是否符合相关规范，进行综合评定，横向比较，分档评分：检测质量保证措施理解准确、全面、详细、可操作性强、针对性强的得6-4.1分；检测质量保证措施理解较准确、较全面、较详细、可操作性较强、针对性较强的得4-2.1分。检测质量保证措施理解不准确、不全面、不详细、可操作性弱、针对性弱的得2-0分。 |
| 5 | 后期服务保障 | 6 | 对投标人后期服务（包括管道检测修复技术交底、施工中技术服务）的安排保证措施及能结合实情做好本项目的快速响应服务是否满足招标文件要求、是否内容全面、是否符合相关规范及各投标人在接到委托通知后能快速响应程度，进行综合评定，横向比较，分档评分。优秀6-4.1分，良好4-2.1分，一般2-0分。 |

注：①投标人自行踏勘现场、并结合工程招标文件内容自行编制本工程检测方案；②评委对投标单位分值服务方案评分在90%以上（含）、60%以下（含）的，该评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。③本项分数取所有评委评分的平均值作为投标人的得分，计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数。

#### 【Ⅱ】企业综合实力评分细则（满分40分）

| 序号 | 评分项目 | 总分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 15 | 投标人自 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成类似管网CCTV（或QV）检测项目业绩的，每提供一个业绩得5分，最高得15分。 注：提供有效的业绩合同和验收证明【如验收报告或业主单位（或合同甲方）出具的证明材料等】，业绩合同须体现管网CCTV检测工作内容，如若合同内未能体现，需提供业主盖章的证明材料，否则不予认可。资格审查业绩可以重复计分。 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 5 | 投标人拟派项目负责人自 2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），完成过类似管网CCTV（或QV）检测项目业绩的，每提供一个业绩得 5 分，最高得 5分。 注：提供有效的业绩合同和验收证明【如验收报告或业主单位（或合同甲方）出具的证明材料等】，业绩合同须体现管网CCTV检测工作内容，如若合同内未能体现，需提供业主盖章的证明材料，否则不予认可。资格审查业绩可以重复计分。 |
| 3 | 项目团队 人员综合 实力 | 11 | 投标人拟派项目团队人员： - 具有市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书或具有市政工程相关专业或勘察相关专业或测量相关专业中级及以上职称或管道CCTV检测工程师的；每有一个得1分，本项满分5分。 - 具有有毒有害有限空间作业证书或排水管道检测作业证书或下水道高级养护工证书或城镇排水管道检测与评估技术员证书；每有一个得2分，本项满分6分 注：①同一人员具有上述两项或两项以上证书的不重复计分，仅按上述评审顺序计分一次。②提供上述人员相应的有效期内的证书及在截止投标时间前近半年内在投标人本单位连续三个月的社保缴纳证明，提供在社保平台下载的社保缴纳证明或由社保部门盖章出具的证明，复印件加盖公章装订在投标文件中，否则不予计分。 |
| 4 | 设备配备 | 9 | 投标人拟投入本项目的检测探测设备： - 每有一台CCTV（或QV）管道检测设备的得2分，满分6分； - 每有一台通风设备（轴流风机等）的得1分，满分1分； - 每有一台测量设备（全站仪或GPS或GNSS等）的得1分，满分1分；； - 每有一台毒气检测设备（有害气体检测仪等）的得1分，满分1分； 注：自有的须提供上述设备的购置发票（发票上购买方为投标人企业或投标人企业法定代表人）；租赁的须提供租赁合同及出租方的设备购置发票（合同上租赁方为投标人企业或投标人企业法定代表人）。 |

### 5.商务标评审（满分30分）

### 5.1商务标初步评审

5.1.1由评标委员会对通过前述各步骤评审的全部商务标书进行符合性检查。符合性检查中发现商务标存在以下重大偏差之一者，将作为否决投标处理：

①投标总报价高于最高投标限价总价的，投标人各分项投标报价超过各分项最高投标限价的，投标人各投标单价超过最高单价限价的。

②投标文件中填报的报价表中的格式、内容及工程量与招标人提供给投标人报价格式、内容及工程量不一致，以致影响评标结果的。

③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

④有关法律、法规规定的其它否决投标条件。

5.1.2投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将作为否决投标处理。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

5.1.3投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、服务方案评审标准或其它实质性要求，将作为否决投标处理。

5.1.4投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项），存在以下其它重大偏差之一者，将作为否决投标处理：

①投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

②法律、法规规定的其它情形。

5.2报价评审详细评审

| 报价得分 （30分） | （1）计算投标报价算术平均值b ①设通过前述各步骤评审的投标人数量为M,最高投标限价为A。 ②当投标单位家数M≤5时，则取所有投标报价的算术平均值为b值 ③当M＞5时，按由高到低顺序去掉报价高的M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为b值； （2）计算评标基准值B：对第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的85%（含）之间的投标报价进行第二次平均，第二次平均值即为评标基准值B。（若第一次算术平均b值（含）和最高投标限价的85%（含）之间没有投标报价，则以最高投标限价的85%为评标基准值B。） （3）计算报价得分：投标报价等于评标基准值得满分30分，较评标基准值每高1%扣0.6分，较评标基准值每低1%扣0.3分，计算结果保留2位小数，具体计算公式为：30-偏差率×（0.6或0.3）×100 注：偏差率=∣投标人报价-评标基准值∣/评标基准值×100% （偏差率保留3位小数，小数点后第4位“四舍五入”，即为*.***%） 注：投标人的投标报价保留两位小数，第三位四舍五入。 | 以投标函中填报的投标报价为准。 |
| --- | --- | --- |

6.投标人综合得分=技术标得分+商务标得分

#### 7.企业信用评审

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

7.1 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

7.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目负责人“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

7.3 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为

投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。

7.4 住建部门“黑名单”

被市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

7.5人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

7.6联合体投标及其他情形的处理

联合体成员单位存在行贿犯罪记录、限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理、在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为、住建部门黑名单、人力资源社会保障行政部门“失信名单”的，视为联合体存在相关情形。

8.推荐中标候选人

评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐1名中标候选人。综合得分相等的，技术标得分高者优先；若技术标得分也相同时，检测方案得分高者优先；若检测方案得分也相同时，由评标委员会抽签确定排序。无法推荐招标文件规定数量的，以实际合格的投标人家数为准。

当拟推荐的中标候选人报价存在可能影响合同履行的异常低价的，且投标文件中未附其不属于异常低价的证明材料或材料不足以证明时，评审委员会将要求投标人在30分钟内提供证明相关证明材料或补充证明材料。评审委员会对通过评审的异常低价中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风险应进行全面评估，并作为评标报告的附件；如中标候选人未提供或提供的材料不能证明其不属于异常低价的，评标委员会应否决其投标并将否决的理由写入评标报告，否决后，有其他合格的投标人可供选择的，应递补推荐。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算，是中标候选人的，取消其中标资格。

9.定标

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。出现异常情况的按照第二章“投标人须知”的7.4 定标条款执行。

- 合同条款及格式

# 委托合同

甲方（全称）：铜陵金诚资产运营有限公司

乙方（全称）：            

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照（项目名称）的招标结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：本项目为铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目，主要内容包括：1.已新建DN200污水管道及以上全长约31241m，待新建DN200管道及以上全长约16100m。主要工作内容包括对新建（含待建）管道及新建（含待建）检查井（含户线检查井、阀门井等排水附属设施）内部状况进行清淤疏通及cctv检测并提供修复建议等内容，最终出具成果。成果报告包括但不限于项目评估报告，检查井内径、外径，内部检查状况、管道使用情况及问题情况以及详细的修复建议，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；注明相关管道及检查井编号、坐标、内径、长度、高程、埋深、管材、管径、流向等具体管网测绘图；2.新建及待建的排水户建筑单体立管、出户管等直径 DN200以下的管网（约21000m具体以现场实际工程量为准）不计入cctv检测，但需测绘并提供编号、管径、流向、埋深、高程、管材、长度等详细的管网测绘图。

第二条合同价格

暂定总价为人民币（大写）(￥)。

工程量清单报价表（中标人的投标价格）

| 序号 | 项目内容 | 数量（m） | 全费用综合单价(元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测费 | 47341.00 |  |  |

本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

本合同采用固定综合单价合同，最终按实结算，综合单价不予调整。

最终合同结算价格=检测项目全费用综合单价×实际工程量。

第三条组成本合同的有关文件

下列关于的招标文件、投标文件，或与本次招标活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标人提供的投标文件和报价表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）中标通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件、补充协议（如有）等。

第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。同时乙方应按合同总价款的5%支付违约金。

第五条质量保证

乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

第六条交付和验收

1、中标人应当在40日历天内完成所有服务事项，即已新建管网与待新建管网分别接到招标人通知之日起40日历天内出具成果报告。实际进场时间以招标人通知为准。中标单位不得以招标人更改进场时间提出任何经济和工期的索赔要求。

2、验收标准：达到污水管道CCTV检测技术要求，影像资料及图片必须清楚；污水井根据图纸需编好号。视频资料屏幕上录像时须标注路段管段及井内详细管道高程、井深、管径等数据资料，满足现行国家、地方法律法规及相关规范要求，对出具的报告书负有法律责任。

第七条履约保证金

1、乙方在签订本合同前缴纳合同价款2%的履约保证金。乙方可采用银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险等形式缴纳。

2、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

3、履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内（最迟不得超过项目成果文件验收通过后28天），承包人无其他违约行为的，予以退还（以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息）。

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3、付款条件：

（1）每月按实际已完成的检测量（需提交评估报告及影像资料等）支付80%，

（2）余款待全部检测量结束后并提交全部资料且经审计后一次性支付。

第九条违约责任

1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付服务的，甲方有权解除合同，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金，甲方有权扣留全部履约保证金，且甲方有权解除合同。

5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，且甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，甲方有权解除合同。乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条合同的转让

乙方不得擅自全部转让其应履行的合同义务。否则履约保证金不予退还，且乙方应按合同总价的5%支付违约金。

第十二条争议的解决

1、因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向铜陵仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

名称：（盖章）                         名称：（盖章）

法定代表人或委托人（签字）：          法定代表人或委托人（签字）：

地址：                                    地址：

联系人：                              联系人：

电话：                                   电话：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

备注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准。

第五章 投标文件格式

招标

投  标  文  件

招标编号：

项目名称：

投 标 人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

日  期：       年      月     日

目   录

（1）法定代表人身份证明书

（2）法定代表人身份证复印件

（3）授权委托书

（4）授权委托人身份证复印件

（5）企业营业执照扫描件

（6）企业资质证书扫描件

（7）项目负责人证书、社保扫描件（如有）

（8）诚信承诺书

（9）企业业绩及证明材料（如有）

（10）投标函

（11）报价表

（12）检测方案

（13）投标人认为需要提交的其它资料（详见评标办法）

（1）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：               年            月           日

经营期限：

姓    名：                 性别：

年    龄：                 职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

手机号码 ：

特此证明。

投标人：             （盖章）

日  期：      年     月     日

（2）法定代表人身份证复印件

（3）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）          的    （姓名）   为我公司的合法代理人，就                     （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：             性别 ：            年龄：

身份证号码：                    手机号码 ：

投  标  人：                              （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

- 授权委托人身份证复印件

- 企业营业执照扫描件

- 企业资质证书扫描件

（7）项目负责人证书、社保扫描件

拟担任项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校专业 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  | 为申请人 服务时间 |  |  |  |
| 执业注册 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 在本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的工程项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中担任职务 |  |

备注：

1、须附上项目负责人的证书、身份证和开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明。（扫描件放入投标文件中）

（8）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                            项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止之日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录。

九、至投标截止之日，我公司没有评标办法7.企业信用评审中规定的不良行为。

十、我公司不是“铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程一期（老洲镇灰河乡陈瑶湖镇）PC＋O（施工采购安装运维一体化）项目（二次）”和“铜陵市郊区乡镇污水治理项目二期（周潭镇、铜山镇、安铜办）PC+O（施工采购安装运维一体化）项目”的两个项目的中标方联合体成员，且未参加两个项目的分包施工工作。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标单位：                        （盖章）

法定代表人：                      （签名或盖章）

年     月     日

（9）企业业绩情况一览表（如有）

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订时间 | 合同价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

企业业绩证明材料（如有）

（投标人根据招标文件要求放入与业绩情况一览表对应的业绩证明材料）

（10）投 标 函

致：   {招标人名称}

根据贵方  {项目编号}  的  {招标项目名称}的招标文件，我方针对该项目的投标报价为：人民币（大写）       （小写      元）。并正式授权的下述签字人            （姓名、职务）代表               （投标人名称） ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按招标文件服务周期要求完成。

3、其他补充说明：（补充说明事项）

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		电话：		 传真：

开户银行名称：						开户银行账号：

日期：       年      月      日

（11）报价表

| 序号 | 项目内容 | 数量（m） | 全费用综合单价(元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CCTV检测费 | 47341.00 |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |
| 工期： |  |  |  |  |
| 注：全费用综合单价包括检测服务所需的人工费、材料费、机械设备费、现场观测费、管网测绘、管道清淤费（包括淤泥外运处置）、措施费、安全防护费、管道封堵费、现场协调费、青苗补偿费、管理费、利润、税金、相关的风险费用以及出具录制影像资料及出具成果文件等所需的一切费用。 |  |  |  |  |

投标单位：                        （盖章）

法定代表人：                      （签名或盖章）

年     月     日

（12）检测方案（格式自拟）

（13）投标人认为需要提交的其它资料（详见评标办法）

第六章 项目需求

一、项目概况

1、主要工作内容：本项目为铜陵市郊区城镇污水处理设施提质增效工程污水管网CCTV检测项目，主要内容包括：1.已新建DN200污水管道及以上全长约31241m，待新建DN200管道及以上全长约16100m。主要工作内容包括对新建（含待建）管道及新建（含待建）检查井（含户线检查井、阀门井等排水附属设施）内部状况进行清淤疏通及cctv检测并提供修复建议等内容，最终出具成果。成果报告包括但不限于项目评估报告，检查井内径、外径，内部检查状况、管道使用情况及问题情况以及详细的修复建议，并对成果准确度和方案合理性承担相应责任；注明相关管道及检查井编号、坐标、内径、长度、高程、埋深、管材、管径、流向等具体管网测绘图；2.新建及待建的排水户建筑单体立管、出户管等，直径 DN200以下的管网（约21000m具体以现场实际工程量为准）不计入cctv检测，但需测绘并提供编号、管径、流向、埋深、高程、管材、长度等详细的管网测绘图。

2、工作区域：铜陵市郊区

2.1招标人认为其他需要检测的项目；

具体区域按招标人根据实际情况进行调整确认。

3、工程规模：已新建DN200污水管道及以上全长约31241m，待新建DN200管道及以上全长约16100m。新建及待建的排水户建筑单体立管、出户管等，直径 DN200以下的管网（约21000m具体以现场实际工程量为准）。

4、质量要求：达到污水管道CCTV检测技术要求，影像资料及图片必须清楚；污水井根据图纸需编好号。视频资料屏幕上录像时须标注路段管段及井内详细管道高程、井深、管径等数据资料，满足现行国家、地方法律法规及相关规范要求，对出具的报告书负有法律责任。

5、服务期限：40日历天，即已新建管网与待新建管网分别接到招标人通知之日起40日历天内出具成果报告。

二、技术规范及标准

包括但不仅限于以下技术规范及标准：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

3、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《中华人民共和国道路交通安全法》；

9、其它相关的行业、地方法规、规程、规定及要求。

三、CCTV检测具体要求

1、管道CCTV检测工作内容：

1.1污水泄漏检测；

1.2不明污水处渗入来源检测；

1.3管路淤积、排水不畅等原因的调查；

1.4可直接排放污水与需处理污水的合流情况检测；

1.5管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.6查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段；

2、管道CCTV检测要求：

2.1管道CCTV检测的基本程序要求：

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含特殊地段办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收，所有 CCTV 检测视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室内部、管道内部的视频需要完整，不能间断，视频完整、清晰、不间断。

QV视频要求做到：从地面参照物，到井壁标注的井号，至井室内部、 井室顶板的视频需要完整，不能间断，视频完整、清晰、不间断。

需提供的成果资料：

（1）探测方法试验及检测探测仪器性能检验报告；

（2）外业工作所有原始记录、数据文件、工作图等；

（3）检测工作的所有影像资料及原始记录等；

（4）管道状况评估数据文件；

（5）质量检查及评价工作报告；

（6）排水管道测绘成果；

（7）检查井、户线检查井等内部检测成果及评估报告；

（8）最终成果报告。对以上排水管道 CCTV 检测、测绘资料分别进行全面系统的整理，客观科学评价新建排水管道的安全性，给出检测结论。 成果以书面报告（6 份）及电子版本（1 份）提供，其中Ⅱ级及以上病害、检查井病害调查报告单独成册；并附检测成果及相关视频、图件、照片、测量成果；报告中应提供检测试验方法，检测试验记录、结构安全计算所需的参数，并结合具体工程特点提出治理加固建议等。

2.2现场管道检测应包括下列内容：

2.2.1设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门的指示封闭道路后再作业；

2.2.2管道预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.2.3仪器设备自检；

2.2.4管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知招标人或招标人指定的现场监理；

2.2.5检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.3缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

2.3.1缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61等的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.3.2管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.3.3图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.4管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。

2.5管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号，地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、铺设时间、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.6管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

2.7管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.8管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

2.9普查类检测项目，投标人的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

2.10检测过程中，全程使用机器人进行检测作业，不允许使用推杆和潜望镜进行检测作业，若因客观原因，无法采用CCTV检测的排水管道，经设计单位同意后，可以采用QV辅助检测。

2.11检测设备的技术要求

2.11.1摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

2.11.2CCTV检测系统的技术要求应符合下表的规定

①外观和工作正常性符合国家计量要求；

②适用范围：DN150-DN2000管径管道；

③驱动力：4轮驱动，拖力210磅；

④越障能力：具备45度越障能力；

⑤控制单元：可以控制爬行器的前进、后退、转向、停止、速度调节；升降架高度调节；摄像头照明光源调节；摄像头水平或垂直旋转、调焦、变倍；

⑥缺陷标记：具备现场缺陷截图、标注缺陷级别功能；

2.11.3检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

2.11.4对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

2.12影像资料要求：

2.12.1缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

2.12.2缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

2.12.3对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.12.4缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

四、项目成果

1、完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

3、书面资料数量：一式陆份及电子资料壹份。

五、项目实施进度要求

投标人须考虑本项目的特殊性，安排充足人员，在服务期限内，按招标人要求分出具相应的成果报告。

- 安全要求：符合《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）

七、其他要求

1、本项目在实施时应严格按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和文件要求进行实施，并做好各项安全生产管理防护措施及应急预案。如未按照省、市等有关部门的下井（池）作业规范和文件要求私自下井（池）作业的，第一次扣罚5000元并承担一切责任后果，第二次招标人有权终止合同并扣罚10000元。

2、施工时，如需进行封道作业、消防栓用水的，则由投标人办理相关手续和承担相关费用，招标人可配合投标人办理相关事宜。

3、投标人应重视安全作业，严格执行安全作业的有关内容，并对其服务过程中出现的质量及安全问题进行处理解决和承担一切费用，所有安全事故由投标人自行承担。

4、管道清淤疏通产生的淤泥投标人负责外运及处置，费用包含在投标报价中。

5、投标人提交的检测报告不符合要求或影像视频模糊不能体现管道内实际情况的，投标人需无条件进行重新检测，检测费用由投标人自行承担。