## B_1 招标工程量清单扉页
铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: | 2025年05月23日 | 复核时间: | 2025年06月11日
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## C 招标说明
总说明
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目 | 第1页 共2页
一、 工程概况： 本项目铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目，项目位置在铜陵市郊区，主要内容包括但不限于 1、主供电源110kV大通变10kV白云287线#3环网柜待用113间隔开关开始,至配电房低压出线开关止; 2、备用电源110kV大通变10kV古圣283线中迪汽车环网柜112间隔开关开始,至配电房低压出线开关止。 1、建设规模：具体详见图纸。 2、工程特征：具体详见图纸、工程量清单。 3、计划工期：详见招标文件； 4、施工现场实际情况：详见现场地表状况； 5、自然地理条件：建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件等详见施工现场及相关资料； 6、环境保护要求：施工噪声及材料运输等可能对周围环境造成影响和污染的，其防护标准必须符合铜陵市相关标准 二、工程招标范围：图纸范围内全部内容，包括但不限于1、主供电源110kV大通变10kV白云287线#3环网柜待用113间隔开关开始,至配电房低压出线开关止；2、备用电源110kV大通变10kV古圣283线中迪汽车环网柜112间隔开关开始,至配电房低压出线开关止。 三、工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(2018-安徽)及其各专业工程量计算规范、2018年《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套定额和《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据、标准和办法； 3、建设工程设计文件、答疑回复、地质勘察报告及相关资料 4、与建设工程有关的标准、规范、技术资料； 5、拟定的招标文件及最高投标限价 6、施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案 7、税率执行安徽省《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）按9%计取，管理费、利润、不可竞争费和措施费费率等执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）》 8、其他相关资料 四、工程质量、材料、施工等的特殊要求： 1、工程质量标准：合格 2、工程材料要求：详见招标文件 3、工程施工要求：建设项目中对单项工程的施工顺序等必须符合实际及业主要求。 五、其他需要说明的事项。 （一）清单说明 1、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，均应包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。 2、投标人对工程量清单有任何疑问，应在招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。涉及到包干价的项目，如有疑问应在规定的时间内提出，中标后不得以理解有误、未勘查现场等任何理由要求变更或拒绝实施。 3、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按图纸设计及施工规范要求执行。清单
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09
总说明
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目 | 第2页 共2页
计价包括《安徽省建设工程工程量清单计价规2018》规定的工作内容，投价时应包括施工损耗及规范规定的富余数量的费用，以及项目成型后规范规定的全部工作内容费用。其让他未尽事宜，详见工程量清单计价规范。 4、脚手架、二次倒运（转运）费、临时保护设施费、封闭围挡、安全通道、垂直运输费等所有措施费用总价包干，结算不作调整；建筑垃圾和土方运输应封闭运行，严禁泼洒，道路等清扫等费用应充分考虑，体现到报价中，中标后不再另计费用。本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室【办[2017]174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求，同时须符合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标单位自理（含垃圾及淤泥的处置费）。 5、特别提示（若有）：本工程采用商品砼、预拌砂浆 （二）计价及其他说明 1、具体见清单 六、暂列金额（预留金）：25万元，不计规费和税金。 七、项目特征描述如不一致的解释顺序 本说明； 图纸及相关规范、标准图集； 工程量清单中的特征描述； 八、其他说明 1、内墙面涂料、乙级钢质防火门已在主体工程中计入 2、所有配电柜、配电箱等均包含元器件、辅材等全部费用 3、包含所有的协调费、试验费、调试费、验收费、资料费等全部费用
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## D_1 建设项目招标清单汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目
合计
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。. 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_D_2 单项工程招标清单汇总表
单项工程招标清单汇总表
工程名称:铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期-10kV配电工程项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 土建
2 | 安装
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2022JS-09

## 1_1_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:土建 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
二 | 措施项目费
三 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
五 | 税金
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 配电房电缆沟及设备基础
1 | 010507003001 | 电缆沟 | 1、混凝土电缆沟 2、混凝土强度等级：C25 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m3 | 18.47
2 | 011702026003 | 电缆沟模板 | 1、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等，一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2、含超高等全部费用 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m2 | 146.13
3 | 010501006001 | 设备基础 | 1、设备基础 2、混凝土强度等级：C25 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m3 | 20.68
4 | 011702001002 | 设备基础模板 | 1、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等，一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2、含超高等全部费用 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m2 | 117.61
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 010512008001 | 沟盖板 | 1、预制C30细石钢筋混凝土盖板 2、规格尺寸：详见图纸设计 3、内配φ0.9钢筋网片，方网8*8 4、主筋详见图纸（另计） 5、四周L40*5边框 6、每块设置φ20安装孔 7、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m3 | 3.53
6 | WB011702042002 | 沟盖板模板 | 1、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等，一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2、含超高等全部费用 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m2 | 24.72
7 | 011101001002 | 1:2水泥砂浆抹灰 | 1、基础外露部分采用1:2水泥砂浆抹灰 2、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m2 | 74.82
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 3、包含但不限于钢筋（含措施筋）的制作、场内运输、绑扎、安装、焊接、拼装等全部费用 4、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | t | 0.080
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋 2、钢筋种类、规格：HRB400 φ16以内 3、含混凝土沟盖板钢筋，设备基础植筋 4、包含但不限于钢筋（含措施筋）的制作、场内运输、绑扎、安装、焊接、拼装等全部费用 5、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | t | 0.830
10 | WB010516006001 | 植筋 | 1、植筋（不含主材） 2、设备基础与建筑结构层之间设置φ12mm钢筋，间隔300mm 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | 根 | 72
11 | 010516002001 | 设备基础预埋铁件 | 1、设备基础预埋铁件 2、250*250*8mm钢板，采用Q235钢，底部设4C12锚固筋 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | t | 0.010
12 | 010606013001 | 10#槽钢预埋 | 1、10#槽钢预埋 2、10#槽钢，底部间隔600mm设置一块150*150*6mm预埋件,底部设4C12锚固筋 4、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | t | 0.630
13 | 010606013004 | 电缆沟槽钢过梁 | 1、电缆沟槽钢过梁 2、10#槽钢，底部设φ6锚固筋 3、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | t | 0.090
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
14 | 010606013002 | 40*5角钢 | 1、混凝土沟盖板四周设置40*5角钢 2、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | t | 1.520
15 | 010606013005 | 8mm花纹钢板 | 1、预留设备基础采用8mm厚花纹钢板覆盖，上铺绝缘防滑垫 2、工程量暂定，以实际工程量为准 3、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | t | 0.380
16 | 010606013003 | 电缆支架 | 1、电缆支架 2、L50*5角钢 3、每副设置2块150*150*5mm预埋件，间隔800mm，底部设2C6锚固筋 4、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | t | 0.680
17 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、外露铁件表面涂刷红丹防锈漆两遍，银粉漆两遍 2、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m2 | 49.78
18 | 010507004001 | 台阶 | 1、台阶 2、混凝土强度等级：C25 3、踏步尺寸详见图纸设计 4、含模板、养护等费用 5、台阶面层为6厚自流平地面，做法同室内地面 5、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m2 | 5.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 010404001002 | 加气混凝土砌块填充地面 | 1、加气混凝土砌块填充地面 2、部位：电缆沟及设备基础以外的部分 3、填充厚度：800mm 4、砌块摆放整齐，缝隙处采用水泥砂浆填缝 5、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | m3 | 85.61
20 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、40mm厚C25细石混凝土楼地面 2、内配φ6@200钢筋网片 3、强度达标后表面打磨或喷砂处理 4、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m2 | 95.23
21 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、6厚水泥基自流平一道，表面用水玻璃封闭剂封闭 2、水泥基自流平界面剂两道 3、含台阶面层 4、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 | m2 | 137.39
| 2 | 室外管线
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：现场现状，施工单位综合考虑土质情况，结算时不因为土质、干湿土的变化而调整综合单价 2、挖土深度及开挖弃置：详见现场及施工图纸 3、中标人需在施工前做好定位放线，费用由中标人综合考虑到报价中，结算时与此相关的费用一律不得进行调整 4、含人工清底 5、其他未尽事宜，详见图纸、图集、规范、答疑、招标文件等 6、工程量暂定，以实际工程量为准 | m3 | 342.54
23 | WB010101013002 | 余方弃置 | 1、运距：投标人根据现场及自身情况，自行考虑 2、结算时综合单价不做调整 3、土方工程必须符合铜陵市相关条例和管理办法，施工中所使用的运输车必须执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》及其他当地相关政策及规定 4、其他未尽事宜，详见图纸、图集、规范、答疑、招标文件等 5、工程量暂定，以实际工程量为准 | m3 | 113.62
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
24 | 010103001002 | 回填方 | 1、土方回填； 2、回填土质要求：素土回填，不得含有石块、腐蚀性土、淤泥质土及杂物等； 3、密实度要求：分层回填碾压，压实度满足要求； 4、土方工程必须符合铜陵市相关条例和管理办法，施工中所使用的运输车必须执行铜陵市人民政府办公室办[2017]174号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》； 5、施工过程中遇各类管道进行保护，投标人自行综合考虑此项费用； 6、其他未尽事宜，详见图纸、图集、规范、答疑、招标文件等 7、工程量暂定，以实际工程量为准 | m3 | 228.92
25 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、人工清底 2、包含但不限于厚度在30cm以内的挖、填、找平、洒水、夯实等全部内容 3、工程量暂定，以实际工程量为准 | m2 | 227.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
26 | 490105001001 | 路面拆除恢复 | 1、部位：管线过路段 2、挖除内容包含但不限于沥青及混凝土面层、涉及到的混凝土基层垫层、水稳层等 3、厚度：根据现场实际情况确定 4、拆除时应尽量保证路面传力杆完好 5、施工完成后，根据原状材料、厚度恢复，包含路面植筋、模板、养生等 6、含路面锯缝、清缝、填缝等 7、拆除垃圾外运，运距自定；包含但不限于装车、倒运、外运、卸车、将垃圾运至垃圾堆场卸车（场地自行考虑）、推平至符合堆场要求、处置费等全部内容；建筑垃圾外运必须符合铜陵市相关条例和管理办法 8、施工单位应自行勘察现场，根据现场实际情况，综合考虑报价 9、其他未尽事宜，详见图纸、说明、规范、答疑文件等 10、工程量暂定，以实际工程量为准 | m2 | 20.00
27 | 010404001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土底板 2、混凝土强度等级：C15 3、原土夯实 4、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 5、工程量暂定，以实际工程量为准 | m3 | 22.74
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 011702001003 | 混凝土垫层模板 | 1、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等，一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2、含超高等全部费用 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 4、工程量暂定，以实际工程量为准 | m2 | 66.40
29 | WB040501023001 | C20混凝土管道包封 | 1、混凝土管道包封 2、混凝土强度等级：C20 3、厚度详见图纸设计 4、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 5、工程量暂定，以实际工程量为准 | m3 | 58.19
30 | WB040501024001 | 管道基础模板 | 1、含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等，一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2、含超高等全部费用 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 4、工程量暂定，以实际工程量为准 | m2 | 270.62
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 040205001001 | 钢筋混凝土电缆手孔井 | 1、钢筋混凝土电缆手孔井 2、含土石方挖填运、清底、垫层、底板、井壁、井圈、爬梯、内壁粉刷等 3、包含手孔井施工所需的全部钢筋 4、含钢管井字脚手架、模板 5、井盖材质：重型球墨铸铁六防井盖，承载等级：D级，400KN（另计） 6、工程量暂定，以现场实际工程量为准 7、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 | 座 | 10
32 | WB040504020001 | 电缆手孔井井盖 | 1、电缆手孔井井盖 2、井盖材质：重型球墨铸铁六防井盖，承载等级：D级，400KN 3、附电力标志和锁具及防止人身坠落衬盖 4、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 5、工程量暂定，以实际工程量为准 | 套 | 10
33 | WB031001002001 | 警示带 | 1、沟槽回填时，应敷设电缆警示带 2、电缆警示带应满足规范及使用要求 3、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 4、工程量暂定，以实际工程量为准 | m | 197.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:土建 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 010514002001 | 电缆标识桩 | 1、电缆标识桩 2、C20混凝土预制，并用红油漆绘出符号 3、规格：100*100*400mm 4、电缆井之间设置一根电缆标识桩 4、含模板、制作、安装及其他未描述的全部费用 4、其他未尽事宜，详见设计图纸、规范、答疑、招标文件等 5、工程量暂定，以实际工程量为准 | 根 | 38
| 3 | 其他
35 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆费； 2、本项总价包干，包含本项目相关的全部机械进出场及安拆费，结算不作调整 3、含设计变更、签证等图纸范围以外的施工内容，投标人根据现场情况，综合考虑 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:土建 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_2_D_3 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费
1.1 | 其中:定额人工费
1.2 | 定额机械费
1.3 | 综合费
二 | 措施项目费
三 | 不可竞争费
3.1 | 安全文明施工费
3.2 | 环境保护税
四 | 其他项目费
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
五 | 税金
六 | 工程造价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 干线
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14- D,yn11 3.容量(kV·A)：1600kVA 4.电压(kV)：0.4kV 5.防火封堵 6.柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 2
2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 2.型号：SCB14- D,yn11 3.容量(kV·A)：1000kVA 4.电压(kV)：0.4kV 5.防火封堵 6.柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
3 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称：电力变压器系统调试 2、电压等级（KV)：0.4kV 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 系统 | 3
4 | WB030403006001 | 变压器连接铜排 | 1.名称：变压器连接铜排 2.规格：TMY-4×[2×(125×10)]+1×(60×6) 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 套 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | WB030403006002 | 变压器连接铜排 | 1.名称：变压器连接铜排 2.规格：TMY-4×(100×10)+1×(60×6) 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 套 | 1
6 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G101 4.回路用途：出线(3#变压器) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
7 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G102 4.回路用途：2#母线设备 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
8 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G103 4.回路用途：2#计量(备) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 | 台 | 1
9 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G104 4.回路用途：2#进线(备) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
10 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G201 4.回路用途：1#进线(主) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G202 4.回路用途：1#计量(主) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
12 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G203 4.回路用途：1#母线设备 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
13 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G204 4.回路用途：出线(2#变压器) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
14 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称：高压开关柜 2.开关柜编号：KYN28A-12 3.开关柜型号：G205 4.回路用途：出线(1#变压器) 5.开关柜尺寸(宽X深X高)：800x1500x2300 6、柜体内及各柜体间连接铜排制安 7、柜顶小母线安装 8、防火封堵 9、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤10kV交流供电 带真空断路器 2、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 系统 | 5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D101、D201 （进线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：800*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 2
17 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D102、D103、D202、D203 （电容补偿柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：800*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 4
18 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D104 （联络柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：800*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D105 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
20 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D106 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
21 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D107 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
22 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D108 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
23 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D109 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
24 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D110 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
25 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D111、D211、D204 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 3
26 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D205 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
27 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D206 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
28 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D207 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
29 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D208 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
30 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D209 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
31 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D210 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
32 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D301 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：800*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
33 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D302 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：800*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
34 | 030404004019 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D303 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
35 | 030404004020 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D304 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
36 | 030404004021 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D305 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
37 | 030404004022 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D306 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
38 | 030404004023 | 低压开关柜（屏） | 1.名称：低压开关柜 2.开关柜编号：D307 （出线柜） 3.开关柜型号：MNS 4.开关柜尺寸(宽X深X高)：600*1000*2200 5、防火封堵 6、柜内配置详见施工图，其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
39 | 030404013001 | 直流柜 | 1.名称：直流柜 2.型号：50AH/220V 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
40 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 、名称：低压配电系统调试 2、电压等级（KV)：1KV 3、类型：断路器 4、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 系统 | 1
41 | 030414010001 | 无功补偿装置投入试验 | 1、名称：无功补偿装置投入试验 2、电压等级（KV)：≤1kV 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 组 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
42 | WB030403010001 | 低压封闭母线 | 1.名称：低压封闭母线 2.型号：TMY-4×[2×(125×10)] | m | 7.00
43 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3X240 3、电压等级：10kV 4、敷设方式：详见施工图 5、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 200.00
44 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3X70 3、电压等级：10kV 4、敷设方式：详见施工图 5、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 400.00
45 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：高压电缆 2.型号：ZR-YJV22-8.7/15kV-3X50 3、电压等级：10kV 4、敷设方式：详见施工图 5、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 80.00
46 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-YJV22-0.6/1kV-4X16 3、电压等级：1kV 4、敷设方式：详见施工图 5、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 40.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
47 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：BTTZ-4*95+1*50 3、电压等级：1kV 4、敷设方式：详见施工图 5、工程量暂定，按实结算 6、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 200.00
48 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.型号：YJV22-5*16 3、电压等级：1kV 4、敷设方式：详见施工图 5、工程量暂定，按实结算 6、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 | m | 100.00
49 | 030414015001 | 电缆试验 | 1、名称：高压电缆试验 2、试验需满足相关电力部门验收要求并提供实验报告 | 根 | 5
50 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端头 2、电压等级：10kV 2、电缆截面(mm2) ≤240 4、热(冷)缩式电缆头 | 个 | 2
51 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端头 2、电压等级：10kV 2、电缆截面(mm2) ≤70 4、热(冷)缩式电缆头 | 个 | 2
52 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名称：高压电缆终端头 2、电压等级：10kV 2、电缆截面(mm2) ≤50 4、热(冷)缩式电缆头 | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
53 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、名称：低压电缆终端头 2、电压等级：1kV 3、电缆截面(mm2) ≤16 4、干包式 | 个 | 4
54 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：PVC 3、规格：DN200 4、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 5、按照《安徽省电力公司供电企业配电设备安全设施规范》的要求,采用符合标准的设备标示牌、警示牌和电缆标示桩标明电缆去向和路径 | m | 656.00
55 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：涂塑钢管 3、规格：DN200 4、其他未尽说明，请参见图纸及验收规范要求 5、按照《安徽省电力公司供电企业配电设备安全设施规范》的要求,采用符合标准的设备标示牌、警示牌和电缆标示桩标明电缆去向和路径 | m | 288.00
56 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.型号：300X100 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | m | 10.00
57 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支架 | t | 0.015
58 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 2、采用-40*5镀锌扁钢 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | m | 300.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
59 | 030408010001 | 防火涂料 | 1、名称：防火涂料 2、型号： 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | kg | 80.00
60 | 030408010002 | 防火堵料 | 1、名称：防火涂料 2、型号： 3、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要堵 | kg | 80.00
61 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：DN16 4.安装部位：电缆沟内 | m | 75.00
62 | 030414011001 | 接地装置 | 1、名称：接地系统测试 接地网 2、其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 系统 | 1
| 2 | 配电房照明
63 | WB030701004004 | 通风机安装 | 1.名称：轴流风机 2.功率：0.5KV 3.电压：AC380V 4.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 3
64 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：三相插座 2.型号：25A 3.规格：其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 个 | 2
65 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：两眼单相插座 2.型号：10A 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 个 | 2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
66 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：两级暗开关 2.型号：86K21-5 250 10A 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 个 | 2
67 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：壁灯 2.型号：CTB2560 220V 2*60W 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 套 | 16
68 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：两管日光灯 2.型号：HYG-335-2 2*36W 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 套 | 4
69 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：应急一管日光灯 2.型号：HYG-335-2 2*36W 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 套 | 3
70 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：照明配电箱 2.型号：PZ-30 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 1
71 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：导线套管 2.材质：PVC 3.规格：DN20 4.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | m | 195.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
72 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.材质：铜芯 3.规格：BV2.5 4.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | m | 624.00
73 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：PVC 3.规格：86型 4.安装形式：暗敷 5..其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 个 | 35
74 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：空调 2.型号：5P 3.规格：柜机 4..其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 2
75 | WB030701004005 | 通风机安装 | 1.名称：除湿机 2.型号：60L 3.满足供电部门验收标准 4.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 台 | 2
76 | WB030701004006 | 工具柜 | 1.名称：工具柜 2.包括；10kV绝缘手套、10kV绝缘鞋、10kV绝缘杆、消防桶、、消防铲等，满足供电部门验收标准。 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
77 | 490517002001 | 标识牌制作安装 | 1.标识牌制作安装（开关柜标识牌、变压器标识牌、配电房标识牌、电缆标识牌）、“禁止合闸,有人工作”标志牌、“止步,高压危险”标志牌，满足供电部门验收标准。 2.材质、尺寸满足规范要求 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 项 | 1
78 | 030901001001 | 挡鼠板及防鼠网安装 | 1.安装部位：门下方或电缆沟进出线等位置 2.材质、尺寸满足供电部门验收标准。 3.其他未尽说明，请参见设计图纸和现行施工验收规范要求 | 项 | 1
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | JF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | JF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | JF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | JF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 250000.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 250000.00
合计 |  |  | 250000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09